Anexa nr. 4

la normele metodologice

DOTAREA MINIMĂ OBLIGATORIE

pentru cabinetele medicale de specialitate organizate în regim ambulatoriu

| Nr. crt | Specialitate (competențe) | Dotare minima obligatorie |  | Dotare standard |  | Consumabile |  | Optionale |  | Observatii |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acupunctură - Competență medicală – poate fi obținută de medicii confirmați în specialități medicale, chirurgicale sau medicina de familie | Pulsoximetru Ciocan reflexe |  | - masă ginecologică / canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | Solutii dezinfectante Apasatoare de limba de unica intrebuintare Cearceafuri de unica folosinta Manusi medicale de unica folosinta Vata medicinala Ace de acupunctura de unica intrebuintare si de diferite dimensiuni Ace auriculare de unica intrebuintare si de diferite dimensiuni Dispozitiv ace dermice de tip Seven Stars Moxe (cu fum si fara fum) Minimoxe (cu fum si fara fum) Ventuze medicinale (cu sau fara pompa de vacum) Aparat urgente: Materiale sterile - pansamente, fese, comprese, vata, seringi, ace sterile Solutii perfuzabile (ser fiziologic, solutie glucoza 5 si 10%) Corticosteroizi injectabili si tablete Medicamente antialgice si analgesice non morfinice Medicamente miorelaxante Medicamente antispastice Medicamente bronhodilatatorii Medicamente antiemetice Medicamente antihipertensive Medicamente coronarodilatatorii Medicamente hemostatice Fiole de adrenalina, atropina, diazepam |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internat si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor Aparate de electroacupunctura Aparate de TENS acupunctura Aparate de laser de joasa si infrajoasa energie Lampi TDP Detectoare electronice pentru puncte de acupunctura Bile, magneti, seminte speciale pentru auriculoterapie |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 2 | Alergologie şi imunologie clinică | -- termometru; - centimetru; - spacer (camera de inhalare); - spirometru și sau/peakflowmetru; - filtre bacteriene pentru spirometru; - mască facială, pentru adulţi şi copii; - trusă pentru farmacoterapia de urgenţă - adrenalină injectabilă, corticosteroizi cu administrare p.o. şi parenteral, antihistaminic H1 cu instalare rapidă a efectului, antihistaminic H2 salbutamol (pentru administrare inhalatorie); branule, perfuzoare, seringi, soluţii perfuzabile; - pulsoximetru; - reactivi pentru testare alergologică, lantete pentru testare prick, camere pentru testare patch şi alte materiale pentru testare alergologică, după caz. |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi / copii, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | Solutii dezinfectante |  | - nebulizator; - seringi şi ace adecvate pentru testare intradermică, Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 3 | Anatomie patologică (în sistem ambulatoriu se poate desfășura activitate exclusivă de diagnostic citopatologic și/sau histopatolo-gic pe lame realizate în alte servicii de anatomie patologică sau pe lame scanate) |  | Pentru cabinet de citopatologie: Utilităţi: -instalaţie de apă curentă; -instalație de climatizare și tratare a aerului cu exhaustare; Mijloace fixe: -Centrifugă (citologii conventionale) sau Cytospin/Thin Prep/ SurePath/Cell Solutin (citologie in mediu lichid) etc ; -baterie de colorare manuală sau colorator automat -microscoape cu minimum următoarele obiective x4, x10, x20, x40, x100 (un microscop / normă întreagă de examinator); -sistem informatic de management de laborator care să includă cel puțin un modul de trasabilitate a probelor; -calculatoare (minimum un calculator/ normă întreagă de registrator și un calculator / normă întreagă de examinator) cu minimum un multifuncțional / rețea de calculatoare citotecă. Pentru cabinet de histopatologie: Utilităţi: -instalaţie de apă curentă -instalație de climatizare și tratare a aerului cu exhaustare; Mijloace fixe: - sistem informatic de management de laborator care să includă cel puțin un modul de trasabilitate a probelor - staţie de macroscopie - aparat de inscripţionare automată a casetelor și a lamelor sau imprimante de etichete cu tuș rezistent la solvenți; - procesor de ţesuturi automat sau sistem manual de procesare a țesuturilor - termostat pentru parafină (minimum 56°C); - staţie de includere la parafină, cu anexele de răcire şi încălzire; - microtom pentru parafină; - platină (placă șofantă) sau baie de flotație; - colorator automat (histochinetă de colorare) sau baterie manuală de colorare; - histotecă, blocotecă; - microscoape cu minimum următoarele obiective x4, x10, x20, x40, x100 (un microscop / normă întreagă de medic) calculatoare (minimum un calculator/ registrator, un calculator / normă întreagă de medic și două /spațiile de lucru) cu minimum un multifuncțional / rețea de calculatoare. Pentru cabinetul de anatomie patologică de diagnostic - microscoape cu minimum următoarele obiective x4, x10, x20, x40, x100 unul/medic; calculator cu multifuncțional |  |  |  | Solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) Termen de conformare pentru laboratoarele de anatomie patologică existente în momentul intrării în vigoare a prezentului ordin– 3 ani |  |
| 4 | Anestezie şi terapie intensive | Dotare generală (pentru terapia durerii şi anestezie/terapie intensivă în condiţii de colaborare cu cabinete care oferă servicii de chirurgie/chirurgie orală sub anestezie totala): - trusă de resuscitare respiratorie şi cardiocirculatorie; - sursă de oxigen; - catetere periferice; - perfuzie endovenoasă; - monitorizare (EKG, presiune arterială noninvazivă, pulsoximetrie sau numai pulsoximetrie); - stetoscop şi tensiometru. Pentru terapia durerii: - truse sterile pentru tehnici loco-regionale şi anestezice locale. Pentru anestezie-reanimare: - anestezice generale; - defibrilator; - capnografie (pentru laparoscopie); - aparat de anestezie. |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi / copii, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - medicamente de urgenţă; - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 5 | Apifitoterapie și Fitoterapie- Competență – poate fi obținută de medicii confirmați în specialități medicale, chirurgicale sau medicina de familie | Pulsoximetru Ciocan reflexe |  | - masă ginecologică / canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | Solutii dezinfectante Apăsătoare de limbă de unică întrebuințare Cearceafuri de unică folosință Mănuși de unică folosință Vată medicinală. Pansamente, Feșe, Comprese, Seringi, Ace sterile, Corticosteroizi injectabili si tablete Medicamente antialgice si analgesice non morfinice Medicamente miorelaxante Medicamente antispastice Medicamente bronhodilatatorii Medicamente antiemetice Medicamente antihipertensive Medicamente coronarodilatatorii Medicamente hemostatice Fiole de adrenalina, atropina, diazepam. |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internat si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor Teste de alergie la produse apicole Broșuri sau pliante informative - pentru pacienți despre beneficiile apiterapiei și despre produsele apicole. Programe pentru formule fitoterapeutice personalizate - pentru a crea tratamente specifice pentru pacienți |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 6 | Boli infecţioase | - specul de consultaţie otică, narinară (eventual otoscop); - termometru; - frigider pentru produse biologice; - ciocan reflexe; - mănuşi, măşti chirurgicale, halate de unică folosinţă; - soluţii pentru dezinfecţia după pacient infectat/colonizat cu C diff sau MDR; - pulsoximetru; - trusa de intervenţie pentru soc anafilactic; - apăsătoare limbă de unică folosinţă; - sursă mobilă de lumină direcţionabilă sau lampa frontală tip ORL. |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi / copii, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - eprubete sterile sau echipamente de recoltare de tip Venoject; - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) Se recomandă: - colaborare directă cu un laborator clinic; - în cazul în care în cabinet se efectuează vaccinări, acesta va fi dotat cu: 1. frigider precalificat sau frigider de tip casnic-echipament frigorific cu frigider și congelator cu uși separate, nu frigider de tip minibar. Aceste frigidere trebuie să aibă o vechime de maxim 10 ani, 2.frige-tag cu posibilitatea de descărcare a datelor pentru monitorizarea continuă a temperaturii din frigider, 3. Cutie precalificată (cf standardelor) pentru transportul vaccinului, care poate fi utilizată și pentru transportul probelor biologice* |  |
| 7 | Cardiologie | - electrocardiograf; - pulsoximetru. - centimetru; - termometru; - aparat de masurare a indicelui glezna-brat cu Doppler continuu; |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi / copii, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | Pentru explorări funcționale: -măști ventilație sterile -pipe Guedel Trusa de urgență (adrenalina, atropina, furosemid – cp si fiole, metoprolol – cp si fiole, amiodarona - fiole, aspirina, captopril, nifedipina, clonidina, nitroglicerina – cp si fiole, hemisuccinat de hidrocortizon, antihistaminice, algocalmin, ser fiziologic, glucoza 5%; branule, perfuzoare, seringi) - solutii dezinfectante |  | - ecocardiograf; - aparat de monitorizare ECG ambulatorie; - aparat de monitorizare ambulatorie tensiune arterială; - ecocardiograf (2D, mod M, Doppler PW, CW, color si tisular) Pentru explorări funcționale: - sursă de oxigen. - electrocardiograf cu anexe pentru înregistrări fono-mecano-cardiografice şi de puls carotidian (poligraf electro-mecano-fono); - bicicletă ergonomică; - sistem Holter; - ecocardiograf cu sisteme de înregistrare în modul M, 2D şi Doppler pulsatil, continuu şi color Transducer echo abdominal; - dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic; - pulsoximetru; - spirometru; - trusă de urgenţă cu defribilator Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) Pentru explorări funcționale: -pulsoximetru; -defibrilator cardiac extern; -balon Ruben; -cicloergometru / bandă de efort; - colaborare cu un serviciu de urgență. |  |
| 8 | Cardiologie pediatrică | - pediometru; - termometru; - eletrocardiograf; - ecocardiograf cu sonde de sugar (8-9 Mhz) si copil mare (3-5 MHz); - aparat de monitorizare ambulatorie ECG Holter; - aparat de monitorizare ambulatorie a TA; - un pulsoximetru cu senzor pentru copil mic/sugar si copil mare; - cantar pentru sugari si cantar pentru copii mari. - ecocardiograf cu sonde de nou nascut (12 Mhz), sugar (8-9 Mhz) si copil mare (3-5 MHz) - testare la efort (prezenta obligatorie a defibrilatorului). |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi / copii, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 9 | Chirurgie generală | - sursă de lumină (lampă); - anoscop steril; - sondă nazo-gastrică; - sondă urinară; - tuburi dren (sonde aspirație) de diverse mărimi; -instrumentar chirurgical pentru mici intervenții: pense anatomice/chirurgicale, pense Pean, Kocher, portac, depărtătoare, foarfece, stilet butonat, sondă canelată, chiurete; -tăvițe renale inox sau de unică folosință. |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi / copii, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - comprese sterile; - câmpuri sterile; - gel steril lubrifiant; - pungi colectoare sterile; - feșe, diverse mărimi; - dezinfectant pentru mâini; - fire sutură unică folosință; - bisturiu steril de unică folosință. - solutii dezinfectante |  | - pense anatomice; - pense chirurgicale; - pense hemostatice Pean şi Kocher; - foarfece drepte şi curbe; - bisturiu, inclusiv electrocauter; - termometre; - portace Mathieu; - ace chirurgicale; - ace de puncţie; - pensa porttampon; - depărtătoare Farabeuf; - trusă traheostomie şi canule; - sticlete butonate, sondă canelată; - pipă Guedell; - seringi de unică folosinţă; - tensiometru, stetoscop; - eprubete; - sonde uretrale; - atele Kramer; - mănuşi chirurgicale; - tăviţe renale. Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 10 | Chirurgie cardiovasculară | Electrocardiograf, Trusă chirurgicală de mici intervenții: bisturiu chirurgical, taviță renală, câmpuri sterile, fire de sutură, pansamente sterile, medicație anestezie locală, |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi / copii, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - solutii dezinfectante - echipament de protectie: boneta , masca, halat, mănuși sterile, cearceaf steril; - ace , seringi sterile. |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 11 | Chirurgie toracică | - pulsoximetru - lampa cu picior pentru mici interventii chirurgicale - sursa de oxigen pentru oxigenoterapie |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi / copii, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - solutii dezinfectante - instrumentar si materiale pentru ingrijiri plaga, pansament, suprimare drenaj pleural |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) Acces rapid al pacientilor la un serviciu de radiologie (radiografie toracica conventionala, eventual CT torace) si de ecografie. |  |
| 12 | Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă | Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă (consultații și nivel maxim de tratamente - injectări de toxină botulinică, acid hialuronic, alte substanțe de umplere, fire de suspensie) - - trusă de resuscitare respiratorie şi cardiocirculatorie - balon resuscitare silicon autoclavabil cu mască facială pentru adult - pipe căi respiratorii Guedel, mixte - 10 buc. / deschizator gura - pensa pentru prins limba • - furtun/tubulatură pentru conectare la sursa/rezervorul de oxigen lungime 2 m. - H2O pop-off supapa, 60 cm - borseta/geanta depozitare - mobilier medical specific, canapea de consultaţii medicale/masă de tratamente, dulap depozitare materiale sterile/nesterile |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi / copii, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - aparat de urgenţă (adrenalină minim 3 fiole în stoc, HHC minim 1000 mg în stoc, antihistaminice, ser glucozat 5% minim 3 flacoane de 500 ml, ser fiziologic minim 3 flacoane de 500 ml, branule de diverse mărimi, 3 truse de perfuzie) - solutii dezinfectante |  | Hialuronidaza stoc minim 1 flacon pentru cabinetele care efectueaza injectări cu acid hialuronic Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) Hialuronidaza este o substanţă recomandată de toate ghidurile internaţionale pentru cei care practică injectare de Acid Hialuronic, se recomandă minim 2 flacoane pe stoc |  |
|  |  | Cabinet de consultaţii şi tratamente chirurgicale, inclusiv chirurgie minimă ambulatorie - mică chirurgie - trusă de resuscitare respiratorie şi cardiocirculatorie inclusiv defibrilator pentru cabinete de sine stătătoare / acces la defibrilator in Ambulatoriile care conțin in structură mai multe cabinete; - masă intervenţii chirurgicale/tratamente; - sursă de oxigen (Butelie Oxigen Medical cu reductor şi accesorii, 3 - 5 L) / acces la butelie O2 / concentrator de O2, după caz; - autoclav clasa B, cu revizii la zi (pungi autoclav cu marker de sterilizare, casolete instrumentar autoclave, registru sterilizare, etichete sterilizare care se vor aplica la fiecare sterilizare, soluţii de dezinfectat suprafeţe şi pardoseli); / acces sau contract la servicii externe de sterilizare, după caz; - aparat de sterilizarea aerului cu UV pentru sterilizare cabinet; - masă de instrumentar tip Mayo; - lampă chirurgicală mobilă sau fixă sau sursa de lumina frontala, după caz; |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi / copii, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - minim 2 truse de mici intervenţii: mâner bisturiu pentru lame de unică folosinţă, lame bisturiu unică folosinţă, foarfece minim 2, pensă anatomică, pensă chirurgicală, chiuretă, portac, fire de sutură sterile sertizate diferite mărimi, permanente şi resorbabile, pense Pean 2 buc, Pense Kocher 2 buc, depărtător 1 buc.); - 5 seturi instrumente chirurgicale pentru pansamente/suprimarea firelor; - câmpuri operatorii de unică folosinţă pentru mica chirurgie - stoc minim 5 seturi sau pentru 2 zile de activitate normală, după caz; - halate chirurgicale de unică folosinţă, mănuşi de unică folosinţă diverse mărimi, capeline de unică folosinţă, măşti chirurgicale de unică folosinţă - stoc minim 5 seturi sau pentru 2 zile de activitate normală, după caz; - soluţii dezinfectante mâini, betadină, apă oxigenată, alcool sanitar; - termometru si tensiometru; - comprese sterile pentru 2 zile de activitate normală, după caz; - seringi de unică folosinţă, diverse, minim 100 buc în stoc sau pentru 2 zile de activitate normală, după caz; - aparat de Urgenţă (adrenalină minim 3 fiole în stoc, HHC minim 1000 mg în stoc, antihistaminice, ser glucozat 5% minim 5 flacoane de 250 ml, ser fiziologic minim 5 flacoane de 250 ml, branule diverse mărimi, 3 truse de perfuzie) - solutii dezinfectante |  | - Electrocauter, dupa caz - Ochelari protecţie medic şi asistente, după caz - Hialuronidaza stoc minim 1 flacon pentru cabinetele care efectuează injectări cu acid hialuronic Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 13 | Chirurgie pediatrică | - trusă instrumentar sutură plăgi; - material sutură atraumatic; - trusă anestezie locală; - negatoscop; - termometru cu infraroșu; - cântar; - centimetru; - lame de bisturiu; - goniometru; - ciocan reflexe; - foarfeci gips; - pulsoximetru; - masă de instrumentar tip Mayo; - lampă chirurgicală mobilă sau fixă; - sursa de Oxigen lama de bisturiu -pulsoximetru |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi / copii, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - comprese sterile; - pansamente; -manusi chirurgicale; - feșe gipsate+vată ortopedică; - dezinfectante; - medicație AINS. -manusi de consultație -unguent cu antibiotic -unguent cu lidocaina -trusa chirurgicala minima / trusă de mici intervenții - truse de mici intervenții - câmpuri operatorii de unică folosință pentru mica chirurgie - echipament de protecție - betadină, - apă oxigenată, - alcool sanitar; -truse anestezie locală; -feși ghipsate + vată ortopedică; -comprese sterile -seringi de unică folosință - fire de sutura Aparat de Urgență (adrenalină minim 3 fiole în stoc, HHC minim 1000 mg în stoc, antihistaminice, ser glucozat 5% minim 5 flacoane de 250 ml, ser fiziologic minim 5 flacoane de 250 ml, branule diverse mărimi) - solutii dezinfectante |  | -Aparat UV pentru sterilizare cabinet. -electrocauter Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 14 | Chirurgie Oro-Maxilo-Facială | -unit stomatologic cu cel puțin două piese terminale; -truse de consultație (minim oglindă, sondă și pensă dentară); -aspirator chirurgical încorporat în unit sau mobil; -instrumentar rotativ; - instrumentar chirurgical (bisturiu/lame de bisturiu, decolator, depărtătoare, pense anatomice/chirurgicale, foarfeci chirurgicale, pensă port-ac/tip Pean, fire de sutură, instrumentar pentru extracții dentare, etc.); -seringi sterilizabile și/sau și seringi de unică folosință; -soluții anestezice injectabile și topice; -echipament universal de protecție (halat, mască, mănuși). -echipamente/aparatură pentru decontaminare, ambalare și sterilizare -tensiometru; pulsoximetru; |  | - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - recipient pentru deşeuri biologice |  | Pipă Guedel - trusă pentru farmacoterapia de urgență - adrenalina injectabilă, corticosteroizi cu administrare p.o. și/sau și parenteral, antihistaminic HI cu instalare rapidă a efectului, antihistaminic H2 (pentru administrare inhalatorie), hipotensor pentru urgențe hipertensive; branule, perfuzoare, soluții perfuzabile - solutii dezinfectante |  | -fiziodispenser -electrocauter; -trusă de osteosinteză -trusă implantologie -instrumentar pentru sinus-lift -aparat piezochirurgie -centrifugă -aparat de inhalosedare (doar pentru medicii care dețin atestat de studii complementare în inhalosedare) -ecograf (doar pentru medicii care dețin certificate de competență în ecografie) Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 15 | Chirurgie vasculară | - doppler continuu- calitativ /hand Doppler (bidirecțional); - trusă chirurgicală minimă (2 pense chirurgicale, 2 pense anatomice, 5 pense Pean, 5 pense Kocher, 2 lame chirurgicale, 2 mânere pentru lame chirurgicale, 2 foarfeci Meztenbaum/Mayo/ de Bakey, 2 portace, 2 tăvițe renale); - sonda pentru test probe-to-bone; - Aparat Duplex – Color sonda liniară de 9 sau 12 MHz și sonda convexă 3 – 4 MHZ și aplicații pentru vase periferice. |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi / copii, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - 5 fire neresorbabile sau resorbabile2.0 sau 3.0 cu ac; - 5 fire neresorbabile sau resorbabile 4.0 cu ac; - 2 halate sterile de unică folosință; - 5 campuri sterile de unică folosință; - soluție betadină (1000 ml); - 2 pungi/flacoane soluție de Clorură de sodiu 0,9%; - 5 seringi 20 ml; - 5 pachete comprese sterile; - 5 feșe de tifon; - 10 fiole de Xilină 1% 10 ml; - 5 role leucoplast; - mănuși chirurgicale sterile – min. 10 buc.; - mănuși chirurgicale nesterile – min. 1 cutie; - măști chirurgicale nesterile – minim 1 cutie; - hârtie imprimantă; - garou; - trusă de prim ajutor, Masca Schimmelbusch, Pipa Guedel (5 fiole adrenalină, 5 fiole tropine, 5 fiole hemisuccinat); - solutii dezinfectante |  | - aparat EKG – monitor Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 16 | Dermato -venerologie | - lampă ultraviolete; - lampă Wood; -electrocauter/criocauter; - lupe cu mâner şi cu bec de diferite dimensiuni; - termometre; - instrumentar chirurgical de specialitate; - chiurete Volkmann; - truse pentru recoltat secreţii sau alte produse patologice; - eprubete; - setolonă, aţă chirurgicală (nr. 5 - 10); - dermatoscop.; -apasator limba, -deschizator gura, -ciocan reflexe, -specul vaginal / valva ginecologica,, -specul anal, -extractor de comedoane. |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi / copii, -taliometru, - -recipient pentru deşeuri biologice -măsuță instrumentar |  | - - truse pentru recoltat secreţii sau alte produse patologice; -trusă de prim ajutor alergologic (hemisuccinat de hidrocortizon, adrenalină/efedrină romergan injectabil, feniramin injectabil, soluţii perfuzabile, truse de perfuzie); - solutii dezinfectante |  | Alte aparate laser, IPL, Lampă Wood, microscop de laborator; lame din sticlă, lamele; ecograf sau microscop confocal sau OCT, truse pentru testele cutanate, truse pentru alte tipuri de injectări. - masa ginecologica, Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | LASER. Mobilier specific (medical) |  |
| 17 | Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice | --diapazon; -monofilament; -ciocan reflexe /trusa diagnostic neuropatie diabetică; -termometru; -centimetru pentru măsurarea circumferințelor talie/șold; -glucometru pentrut măsurare rapidă a glicemiei capilare. -termometru -teste de urină cu minimum 2 parametri: corpi cetonici, glucoză.. . | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi / copii, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | -seringi de unică folosință, - seturi de perfuzii Aparat de urgenţă: -glucoza 33% fiole -dextroza tablete -zaharoza -insulină umană rapidă/analog de insulină U-100 -hidrocortizon hemisuccinat -fiole -furosemid -fiole -captopril comprimate 25 mg -nitroglicerina spray -glucagon intranazal /sc (opțional) - flacoane ser glucozat 10% sau 5% - ser fiziologic; - insulină umană rapidă sau analog de insulină aspart U-100 sau analog de insulină lispro U-100 -adrenalina - solutii dezinfectante. | -aparat de dozare Hba1c; -aparat de bioimpedanță pentru aprecierea compoziției corporale; -aparat de măsurare a indicelui gleznă braț - electrocardiograf - oftalmoscop - frigider. -ecograf Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor. | Mobilier specific (medical) |  |
| 18 | Endocrinologie | - pediometru - instrument antropometrie - plicometru - exoftalmometru - glucometru - dispozitiv pentru măsurare indice gleznă-braț - cântar cu bioimpedanță - ecograf. - aparat de măsurat tensiunea arterială; - centimetru panglică; - orhidometru; - termometru; - pulsoximetru; - calculator, imprimată, cu acces la internet; |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi / copii, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | Consumabile necesare administrării medicației injectabile. Consumabile necesare puncției tiroidei, dacă este cazul. - trusă minimă de urgență: fiole de HHC, fiole de Ca gluconic, comprimate de captopril. - solutii dezinfectante |  | - aparat ultrasonografie cu sondă liniară; - aparat osteodensitometrie cu ultrasunete; - aparat/cântar măsurare compoziție corporală - electrocardiograf Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 19 | Epidemiologie | - termometru; - apăsător de limbă; - frigider pentru produse biologice cu termometru; - geantă frigorifică; - aparat de oxigen portabil; - colectoare culturi biologice; - lampă ultraviolete/nebulizator microaerofloră; - calculator pentru baza de date a consultaţiilor efectuate/conexiune la internet/imprimantă; |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi / copii, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - materiale dezinfectante/materiale sanitare (ace, seringi, mănuşi, tampoane, materiale consumabile gen vacutainere, soluţii perfuzabile, truse de perfuzie, catetere periferice); - trusă de prim ajutor alergologic (adrenalină, hemisuccinat de hidrocortizon - inclusiv preparate cu administrare rapidă, prometazină fiole, salbutamol suspensie inhalatorie); - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) Se recomanda: - colaborare directă cu un laborator clinic, microbiologie şi secţii de boli infecţioase; - în cazul în care în cabinet se efectuează vaccinări, acesta va fi dotat cu: 1. frigider precalificat sau frigider de tip casnic-echipament frigorific cu frigider și congelator cu uși separate, nu frigider de tip minibar. Aceste frigidere trebuie să aibă o vechime de maxim 10 ani, 2.frige-tag cu posibilitatea de descărcare a datelor pentru monitorizarea continuă a temperaturii din frigider, 3. Cutie precalificată (cf standardelor) pentru transportul vaccinului, care poate fi utilizată și pentru transportul probelor biologice*. |  |
| 20 | Farmacologie clinică | - trusă de prim ajutor; - electrocardiograf; - ciocan reflexe; - termometru; |  | canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi / copii, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 21 | Gastroenterologie | - pulsoximetru. |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi / copii, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - ace injectare - medicamente de urgență -catetere periferice, -perfuzie endovenoasa - solutii dezinfectante |  | - endoscop - ecograf cu sondă abdominală, - gastroscop, - colonoscop, - truse de polipectomie, - colaborare cu un cabinet de anatomie patologică, - linie de dezinfecție pentru aparatura optică, - trusă de resuscitare respiratorie și cardiocirculatorie, - sursă de oxigen, - monitorizare (EKG, presiune arterială, noninvazivă, pulsoximetrie sau numai pulsoximetru). - Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 22 | Gastroenterologie pediatrică | - pulsoximetru. |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi / copii, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - medicamente de urgență - catetere periferice, - perfuzie endovenoasa - solutii dezinfectante |  | -ecograf cu sondă abdominală - ecograf portabil - gastroscop, -colonoscop, -linie de dezinfecție pentru aparatura optică, -trusă de resuscitare respiratorie și cardiocirculatorie, -sursă de oxigen, - monitorizare (EKG, presiune arterială, pulsoximetru - dispozitiv pentru testul respirator pentru depistarea unor afecțiuni gastrointestinale - sistem de videoendoscopie digestivă pediatrică - contact cu medic anestezist și laborator anatomie patologică Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 23 | Genetică medicală | - stetoscop; - pediometru -trusă cu instrumente pentru măsurători antropometrice; - ciocan de reflexe; - pulsoximetru; - frigider cu congelator pentru stocare probe biologice; - lampă ultraviolete; - lupă; - trusă de urgență -specule nazale si auriculare -apasatoare limba, -oglinda frontala, -reflector cu picior. |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi / copii, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - materiale dezinfectante / materiale sanitare - ace, seringi, mănuşi, tampoane; vacutainere; - pense Punch pentru biopsie cutatnată; |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 24 | Geriatrie şi gerontologie | - electrocardiograf - canapea pentru consultatii - birou şi scaun - ciocan de reflexe - dinamometru de mână - taliometru - sau taliometru si cantar - termometru - pulsoximetru - centimetru panglică - nitroglicerina spray; - glucometru -tavita renala -foarfeca dreapta -garou cu banda elastica |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - trusa minima de urgențe: seringi de unică folosinţă; medicaţie: furosemid fiole, hemisuccinat de hidrocortizon, glucoza 33% fiole; captopril sau nifedipin comprimate Teste: - teste screening pentru evaluarea functiei neurocognitive (MMSE); - testul ceasului; eventual si testul MOCA - teste pentru screening al dispozitiei-scala Geriatrica a Depresiei -teste pentru evaluarea functionalitatii -teste pentru evaluarea riscului de cadere. - solutii dezinfectante |  | - Holter EKG - Holter TA - Ecograf Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 25 | Hematologie | - ciocan reflexe; - termometru. |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | -Ac biopsie osoasă, -Ac aspirat medular - Seringă 20 ml, - Seringă 10 ml - Eprubete, - lame (pentru examinare la microscop) - Comprese sterile, Leucoplast, Betadină, Plasture, - Recipient cu fixator (5 ml – fixator) -Xilină, -Câmp de lucru steril -Mănuși sterile - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 26 | Homeopatie | Termometru Pulsoximetru Ciocan reflexe |  | - masă ginecologică / canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | Solutii dezinfectante Apăsătoare de limbă de unică întrebuințare Cearceafuri de unică folosință Mănuși de unică folosință Vată medicinală. Pansamente, Feșe, Comprese, Seringi, Ace sterile, Corticosteroizi injectabili si tablete Medicamente antialgice si analgesice non morfinice Medicamente miorelaxante Medicamente antispastice Medicamente bronhodilatatorii Medicamente antiemetice Medicamente antihipertensive Medicamente coronarodilatatorii Medicamente hemostatice Fiole de adrenalina, atropina, diazepam. |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internat si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor Manuale - materia medica homeopatică și repertoar homeopatic (pot fi inclusiv în format digital sau incluse în programe computerizate de specialitate). |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 27 | Igienă | - antropometru; - bandă metrică plasticizată pentru măsurarea perimetrelor; - aparat de măsurare a compoziţiei corporale şi calculare IMC. - termohigrometru portabil; - luxmetru; - sonometru; - trusă pentru monitorizarea clorului rezidual. - trusă medicală de urgență -termometru digital; p -pulsoximetru deget;. -spirometru portabil. |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - șervetele dezinfectante; - bandaj elastic; - pansament din tifon 3,5 m x 7 cm; - pansament adeziv steril 10 x 10 cm; - gheață instant - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) Dotarea cabinetului se face în funcție de activitatea desfășurată (igiena mediului, igiena alimentației, igiena școlara). |  |
| 28 | Medicină de familie | - ciocan reflexe; - trusă completă de microchirurgie; -centimetru de croitorie/panglică pentru măsurarea taliei / circumferinței; termometre; -frigider pentru produse biologice cu termometru; - Balon Ruben |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - seringă Guyon pentru spălături auriculare; - apăsătoare limbă de unică folosinţă; -truse de microchirurgie de unică folosință; - atele Kramer; - Pipe Guedel, - sonde Foley, -echipament de protecție personală Aparat de urgenţă: - Analgezice minore nemorfinice; - Adrenalină; - Atropină; - Hemisuccinat de hidrocortizon; - Antihipertensive; - Antispastice; - Aspirina; - Antipiretice; - Diazepam fiole, microclisma (5 mg); - Bronhodilatatoare inhalatorii; - Xilină 1%; - Antisecretorii gastrice; - Soluţii cristaloide (ser fiziologic, Ringer, glucoză 5%, glucoză 10%); - Hemostatice; - Nitroglicerină; - Antiemetice. - solutii dezinfectante |  | -- masă ginecologică sau canapeaua consultaţii să conţină suporţi în vederea examinării obstetricale şi ginecologice; EKG, ecograf staționar și/sau mobil, aparat pentru măsurarea indice glezna-brat, spirometru, peakflowmetru, pulsoximetru, oftalmoscop, otoscop, diapazon, monofilament, dermatoscop, negatoscop, sterilizator cu aburi, seringi, feși, speculi vaginali de unică folosinţă; POCT (microanalizor, glucometru, lipidometru, teste rapide, etc.), concentrator de oxigen, aparat MATA, defibrilator, lampă de examinare, lupă, paravan, măsuță de inox pentru instrumentar, stativ perfuzie, garou, perfuzoare, optotip, Holter EKG, etc. Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) Cabinetul trebuie să dețină cel puțin una dintre cele 2 variante: trusă completă de microchirurgie sau truse de microchirurgie de unică folosință În cazul în care în cabinet se efectuează vaccinări, acesta va fi dotat cu: 1.frigider precalificat sau frigider de tip casnic-echipament frigorific cu frigider și congelator cu uși separate, nu frigider de tip minibar. Aceste frigidere trebuie să aibă o vechime de maxim 10 ani, 2.frige-tag cu posibilitatea de descărcare a datelor pentru monitorizarea continuă a temperaturii din frigider sau termometru 3.cutie precalificată (cf standardelor) pentru transportul vaccinului, care poate fi utilizată și pentru transportul probelor biologice* Toate medicamentele prevăzute în aparatul de urgență se pot procura de către cabinetul medical pe bază de factură |  |
| 29 | Medicină de laborator | HEMATOLOGIE - analizor semi/automat hematologie - microscop optic binocular; - analizor semiautomat/automat coagulare; - pipete semiautomate; - termostat; - centrifugă; - sistem de determinare VSH; - cronometru - frigider cu congelator - termometru de cameră - temometru de frigider. -termohigrometru |  |  |  | - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta |  |  |  |
|  |  | CHIMIE CLINICĂ (BIOCHIMIE) - analizor semi/automat biochimie; - analizor semiautomat/automat examen biochimic urină; - linie semiautomată/automată electroforeza proteinelor serice în gel de agaroză sau acetat de celuloză; - microscop optic binocular; - pipete semiautomate; - ceas de laborator; - centrifugă; - frigider cu congelator; - termometru de cameră; - termometru frigidet. -termohigrometru |  |  |  | - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta |  |  |  |
|  |  | IMUNOLOGIE - linie completă ELISA și/sau analizor cu chemiluminiscență - pipete semiautomate - ceas de laborator - centrifugă - frigider cu congelator - termometru de cameră Termometru de frigider |  |  |  | - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta |  | Instalaţia de apă purificată (distilată) poate însoţi analizoarele automate de biochimie sau se poate folosi apă distilată din comerţ, Nu este corect a se impune linia ELISA sau analizor cu chemiluminiscenţă, ele reprezintă doar o modalitate de a efectua determinări imunologice, În laborator poate fi folosit unul sau mai multe analizoare de imunologie care pot funcţiona pe principii diferite, inclusiv ELISA sau chemiluminiscenţă, depinzând de gama de analize pe care doreşte să o efectueze laboratorul. |  |
|  |  | MICROBIOLOGIE -două termostate (reglabile la temperaturi de incubare diferite); - hotă de siguranță biologică cu flux laminar clasa II A, - microscop optic binocular, - sistem de etalonare a inoculului pentru antibiogramă, - frigidere (pentru medii de cultură, separat de cel pentru probe și culturi) - congelator, - bec de gaz/sistem echivalent, - anse bacteriologice, - pipete semiautomate - lampă UV - termometru de camera - termometru de frigider |  |  |  | - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta |  | Pentru laboratoarele care îşi pregătesc mediile de cultură în unitate, depinzând de tipul substanţelor care se folosesc pentru prepararea mediilor de cultură (pulbere sau semisolide) sunt necesare: ph-metru, autoclav pentru sterilizarea mediilor de cultură, baie de apă cu temperatură reglabilă, Nu se mai impune în laboratoarele din ambulatoriu autoclavul pentru distrugerea mediilor de cultură utilizate sau/şi a produselor patologice care rezultă din activitatea de microbiologie având în vedere că deşeurile rezultate din activitatea de microbiologie sunt îndepărtate de către o firmă specializată de 2 - 3 ori/săptămână sau o dată/săptămână cu obligativitatea păstrării lor la frigider (2 - 8° C) conform Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală. |  |
|  |  | TOXICOLOGIE - spectrofotometru UV-VIS; - analizor biochimie sau chemiluminiscență; - centrifugă; - pipete semiautomate; - frigider; - congelator; - termometre. |  |  |  | - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta |  |  |  |
| 30 | Medicină legală | - aparat foto - scaun de recoltare - masă ginecologică cu lampă cu iluminare led atașată - truse de recoltare probe de sânge pentru alcoolemie, omologate de CSML - truse de examinare pentru agresiuni sexualeomologate de CSML |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta - frigider - lampă UV |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 31 | Medicină internă | - tensiometru; - stetoscop; - aparat de determinare indice gleznă-braț; - electrocardiograf ; - cântar pentru adulţi; - ciocan reflexe; - termometru; - pulsoximetru; - aparat pentru determinarea de urgență a glicemiei (glucometru); - trusă de urgență |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - birotică - solutii dezinfectante |  | - Pentru explorări funcționale: -electrocardiograf cu anexe pentru înregistrări fono-mecano-cardiografice şi de puls carotidian (poligraf electro-mecano-fono); - bicicletă ergonomică; - sistem Holter; - ecocardiograf cu sisteme de înregistrare în modul M, 2D şi Doppler pulsatil, continuu şi color Transducer echo abdominal; - dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic; - pulsoximetru; -spirometru; - sursă de oxigen; - trusă de urgenţă. Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 32 | Medicină fizică şi de reabilitare | a) Cabinet independent - termometru (noncontact); - ciocan de reflexe; - centimetru; - goniometru; - canapea pentru consultaţii; -pulsoximetru -dinamometru . |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi, -taliometru, - - recipient pentru deşeuri biologice |  | - - materiale sterile pentru injecţii intraarticulare şi periarticulare: ace, seringi, comprese, mănuşi; - materiale pentru dezinfecţia tegumentelor, suprafeţelor şi aerului; - echipamente de protecţie - trusă de urgență; - solutii dezinfectante |  | Ecograf pt examinare musculo-schetală, -Spirometru -EKG -EMG Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) Chiar dacă un cabinet de medicină fizică şi de reabilitare poate funcţiona independent, cel mai adesea este recomandat să dispună şi de o bază de medicină fizică şi de reabilitare, conform Ordinului MS nr. 1.222/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea reabilitare medicală, cu modificările ulterioare, ca spaţiu destinat aplicării procedurilor specifice de medicină fizică şi reabilitare. Baza poate să cuprindă un spaţiu pentru aplicarea fizioterapiei cu dotarea menţionată la lit. b) şi/sau un spaţiu pentru sala de kinetoterapie cu dotarea menţionată la lit. c). |  |
|  |  | b) bază de medicină fizică şi de reabilitare, conform Ordinului MS nr. 1.222/2010 Sală pentru fizioterapie: - aparat pentru electrostimulare neuromusculară; - aparat pentru electroterapie antalgică; - aparat pentru ultrasonoterapie; - mijloace de termoterapie, parafină sau alte metode echivalente (Hotpacks). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) bază de medicină fizică şi de reabilitare, conform Ordinului MS nr. 1.222/2010 Sală de kinetoterapie : - masă de kinetoterapie; - spalier; - saltea; - oglindă de perete de dimensiuni adecvate pentru controlul posturii, mişcărilor etc.; - echipamente diverse: mingi medicinale, gantere, benzi elastic, arcuri, scripeţi, corzi; - bicicletă ergometrică sau bandă de mers. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Medicina muncii | - termometru; - pulsoximetru; - stetoscop; - tensiometru - ciocan reflexe; - optotip de distanţă; - optotip pentru aproape; - teste pentru simţ cromatic; - glucometru. |  | - canapea pentru consultație, - birou - dulap depozitare documente medicale - cântar pentru adulţi, - taliometru - electrocardiograf; - spirometru; - audiometru screening; |  | - echipament medical individual (halat, pantalon/fustă, încălţăminte) - teste glucometru; - ace glucometru; - mănuşi chirurgicale; - mască chirurgicală; - botoşi unică folosinţă; - cearceaf hârtie; - dezinfectant suprafeţe; - dezinfectant tegumente; - vată medicinală; - spirt medicinal; - plasturi medicinali; - săpun; - prosoape şi cearceafuri de hârtie; - saci şi cutii cu pereţi rigizi pentru colectarea deşeurilor menajere, infecţioase, înţepătoare/ tăietoare, după caz; - hârtie, toner. |  | - trusă de urgenţă; - defibrilator; - negatoscop; Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer, acces la internet, imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor - telefon - aparat de testare a acuităţii vizuale (visiotest); - sistem Holter pentru monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale - aparatură pentru determinări de noxe (agenţi chimici, agenţi fizici, agenţi fizico-chimici) la locul de muncă; - centru de somnologie - nivel 1 (care efectuează doar poligrafii cardio-respiratorii): poligraf; atestarea colaborării cu un centru de somnologie de nivel 2; - manechin prim ajutor; - aparatură specifică evaluării factorilor de muncă (sonometru, detectoare portabile de gaze, luxmetru, anemometru, hygrometru, psihrometru, globtermometru, catatermometru etc.); - orice alt echipament sau soft medical sau pentru suport administrativnecesar desfăşurării activităţii specifice; - orice dispozitiv sau aparatură medicală, în funcţie de competenţele profesionale ale medicului de medicina muncii, existente în nomenclatorul Ministerului Sănătăţii. |  | Mobilier specific (medical, pentru primirea pacienţilor şi administrativ). Pentru analize de laborator, poate ȋncheia contract cu un laborator de analize medicale. |  |
| 34 | Medicină Nucleară | Cabinet Medicină Nucleară - diagnostic şi/sau tratament radioizotopic - gamma camera cu sau fără sistem SPECT-CT şi/sau scanner PET-CT şi/sau scanner PET-RM; - hot lab sau echivalent, conform legislatiei in vigoare, in functie de radiofarmaceuticele care se vor utiliza. |  |  |  |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor - Ecograf |  | Mobilier specific (medical)Conform pregătirii profesionale a medicilor specialişti de medicină nucleară, cabinetul de Medicină Nucleară poate fi organizat în mai multe moduri, fiecare cu un standard propriu de dotare minimă |  |
|  |  | Cabinet de Medicină Nucleară - Osteodensitometrie: - osteodensitometru DXA; - cântar; - taliometru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cabinet de Medicină Nucleară - Consultaţii imagistice - nu este necesar un standard de dotare minimă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Medicină sportivă | - cronometru; - compas antropometric; - panglică metrică; - adipocentimetru; - EKG cu 12 derivaţii; - pulsoximetru; - cicloergometru; - optotip; - test simţ cromatic; - feşi gipsate; - bandaje elastice; - termometru - mănuşi de examinare |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - fişa medico-sportivă tip; - trusă sanitară tip MS pentru cabinete - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 36 | Medicina școlară | Se va respecta dotarea prevăzută în ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației nr. 2508/4493/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenţei medicale a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Microbiologie medicală | 1. Hotă de siguranță biologică cu flux laminar clasa II A 2. Două termostate (reglabile la temperaturi de incubare diferite) 3. Microscop binocular 4. Frigidere (pentru medii de cultură, separat de cel pentru probe și culturi) 5. Congelator 6. Pipete semiautomate 7. Termometre 8. Instalație de apă purificată, numai în cazul în care se prepară medii în laborator 9. Sistem de etalonare a inoculului pentru antibiogramă Potrivit OMS 456/2025, laboratoarele de microbiologie trebuie să îndeplinească cerințe minimale de diagnostic conform anexei 5. |  | - |  | - medii de cultură - teste/kituri de identificare, reactivi - anse, pipete Pasteur, vârfuri de pipete - lame de microscop, lamele - dezinfectanți - prosop de hârtie - saci pentru deșeuri - recipiente pentru colectare lichide contaminate/reactivi |  | - |  | Pentru laboratoarele care îşi pregătesc mediile de cultură în unitate, depinzând de tipul substanţelor care se folosesc pentru prepararea mediilor de cultură (pulbere sau semisolide) sunt necesare: ph-metru, autoclav pentru sterilizarea mediilor de cultură, baie de apă cu temperatură reglabilă). Instalația de apă purificată poate fi înlocuită cu apă purificată achiziționată, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) lit. c) pct. (iv) din anexa nr. 1 la ordinul MSP nr. 1301/2007 cu completările și modificările ulterioare |  |
| 38 | Nefrologie | - bandelete reactive („stix-uri”) pentru determinări rapide ale unor componente urinare; - ultrasonograf general abdominal; - holter monitorizare tensiune arterială/24 ore |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - birotică - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor Modul Doppler pentru ultrasonograf, electrocardiograf, analizator pentru examinări minime. |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 39 | Nefrologie pediatrică | -bandelete reactive pentru determinări rapide ale unor componente urinare; -ultrasonograf general abdominal; |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 40 | Neonatologie | - monitor cardiorespirator pentru monitorizarea saturaţiei O2 în sângele periferic, a AV, a FR, a TA; - manşete pentru măsurarea TA neonatale, adaptate monitorului cardiorespirator, de diferite mărimi (2, 3, 4); - masă de înfăşat; - pediometru şi centimetru; - dulap mobil pt medicaţie de urgenţă; - aparat de testare auditivă; - nebulizator; - glucoteste; - bandelete pentru recoltarea screening-ului metabolic; - termometre; - apăsătoare limbă; - otoscop cu specul auricular de diferite dimensiuni; - sursa de oxigen medical; - aspirator mobil sau sursă fixă de aspiraţie; - tubulatura aferentă sursei de oxigen şi aspiraţie; - bilirubinometru transcutanat; - laringoscop cu lama dreaptă, Miller 0 şi Miller 1; - sonde de intubaţie nr. 2, 2,5, 3, 4; - balon de ventilaţie autogonflabil (500 - 700 ml) şi măscuţe; - branule de diferite dimensiuni; - soluţii perfuzabile pentru situaţii de prim ajutor; - trusa mică de prim ajutor; - medicaţie de urgenţă; - sonde de aspiraţie gastrică. |  | - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar sugari, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | Trusa de urgenta cu adrenalina/ hemisuccinat de hidrocortizon/ salbutamol/ flixotide/ air chamber - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) Este necesar un pulsoximetru care realizeaza si determinarea frecventei cardiace |  |
| 41 | Neurochirurgie | - portac Hagedon cu gura dreaptă; - agrafe Michel; - bisturiu chirurgical; - ciocan reflexe; - foarfece chirurgical drept cu vârful ascuţit şi cu vârful bont; - foarfece chirurgical curb cu vârful ascuţit şi cu vârful bont; - pensă anatomică de 14,5 cm lungime; - pensă anatomică de 18 cm lungime; - pensă chirurgicală de 14,5 cm lungime cu 1 x 2 dinţi; - pensă chirurgicală de 18 cm lungime cu 1 x 2 dinţi; - pensă hemostatică model Kocher; - pensă hemostatică Pean; - pensă de aplicat şi scos agrafele; - centimetru; |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi/adulți, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - mănuși sterile și mănuși nesterile - fașă sterilă și fașă nesterilă - comprese sterile - ață chirurgicală - lame bisturiu sterile + portbisturiu - ace chirurgicale de diferite dimensiuni; - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) Pentru explorări funcționale: -electrocardiograf cu anexe pentru înregistrări fono-mecano-cardiografice şi de puls carotidian (poligraf electro-mecano-fono); - bicicletă ergonomică; - sistem Holter; - ecocardiograf cu sisteme de înregistrare în modul M, 2D şi Doppler pulsatil, continuu şi color Transducer echo abdominal; - dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic; - pulsoximetru; -spirometru; - sursă de oxigen; - trusă de urgenţă |  |
| 42 | Neurologie | - oftalmoscop (cu sau fără transformator); - ciocan de reflexe; - diapazoane pentru explorarea sensibilităţii profunde; - trusă de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gât; - trusă pentru examinarea sensibilităţii (ace traumatice, instrumente pentru evaluarea discriminării tactile); - optotip mobil; |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi/adulți, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor - ciocan de reflexe cu perie pentru evaluarea sensibilității tactile și cu ac pentru evaluarea sensibilității dureroase, înfiletate în interiorul mânerului; - dinamometru pentru examinarea forței segmentare; - planșe Ishihara pentru determinarea nivelului de discriminarea culorilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 43 | Neurologie pediatrică | - termometru; - ciocan reflexe; - oftalmoscop; - spirală pentru urmărire ocular; - lanternă mică pentru RFM; - centimetru; - abeslanguri de unică folosinţă pentru examinarea reflexelor fundului de gât; - diapazon 128 hz; - card Snellen; |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor - optotip, - dinamometru, - electroencefalograf, - electromiograf, - butelie portabilă oxigen |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 44 | Obstetrică-Ginecologie | - reflector cu picior; - ecograf cu sondă abdominală şi transvaginală; - valve, specule vaginale; - pense porttampon + buton; - trusă de mică chirurgie; - centimetru; - seringi diverse. |  | -masă și / sau canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor - colposcop; - electocauter; - cardiotocograf - trusă de chiuretaj uterin; |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 45 | Oftalmologie | - optotip de distanţă cu proiector sau luminat pentru distanţă; - optotip pentru aproape; - trusă de lentile sau foropter; - teste pentru simţ chromatic; -autokeratorefractometru (dioptron); - biomicroscop; - oftalmoscop direct; - lentilă Volk pentru biomicroscopia segmentului posterior; - aplanotometru sau noncontract tonometru - biomicroscop pentru examinarea polului anterior si posterior - lentila de non-contact pentru examinarea la biomicroscop a fundului de ochi - optotip pentru vederea de aproape - trusa pentru minime manevre chirurgicale(pensa cu dinti, pensa fara dinti, foarfeca) |  | - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - trusa minima de urgenta - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internet si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 46 | Oncologie medicală | -Termometru -Pulsoximetru - Electrocardiograf (EKG) - Glucometru si teste rapide - Scaun pentru tratament, suport perfuzie - Frigider medical - Sursa de oxigen (concentrator/butelie) Defibrilator extern automat (DEA) |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | Manusi sterile si nesterile Halate de unica folosinta si masti chirurgicale Seringi si ace de divesrse dimensiuni Solutii perfuzabile si branule Comprese sterile, leucoplast, fese elastic Trusa de urgenta Medicamente pentru interventii de urgenta (adrenalina, antihistaminice, corticosterozi, solutii perfuzabile) - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internat si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor - Ecograf |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 47 | Oncologie și hematologie pediatrică | - termometru; - centimetru; - pulsoximetru; - stativ; - monitor de funcții vitale; - carucior; - troliu pentru medicamente si materiale sanitare. - mască facială și pipă Guedell diferite dimensiuni; - aparat de oxigen portabil / butelie oxigen; - piesă bucală; nebulizator; spacer; laringoscop; - defibrilator. |  | -canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru, -taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - echipamente de protecţie; - recipiente pentru colectarea deşeurilor menajere, infecţioase, înţepătoare - tăietoare; - materiale sanitare necesare desfasurarii activitatii (dispozitiv de montare branula, garou, canule, fixatoare, perfuzoare ace sterile, eprubete sterile de diferite dimensiuni, comprese sterile, colectoare culturi biologice, tăvi de transport, tăviţe renale, etc). - rolă cearşaf de hârtie, papetarie TRUSĂ DE URGENȚĂ: - medicamente (analgezice minore nemorfinice; adrenalină; atropină; Hemisuccinat de hidrocortizon; antihistaminice orale; Antihipertensive; Antispastice; antipiretice; Diazepam fiole, microclisma (5, 10 mg); bronhodilatatoare inhalatorii; xilină 1%; antisecretorii gastrice; cristaloide (ser fiziologic, Ringer, glucoză 5%, glucoză 10%); hemostatice; antiemetice); - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internat si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor -specul de consultaţie otică, narinară (eventual otoscop); -analizor automat hematologie + biochimie; |  | Mobilier specific (medical) Alte dotari: - aparat UV pentru sterilizare cabinet; - sursă de oxigen; - frigider cu congelator; - geantă frigorifică de transport; Este necesară colaborare directă pentru investigaţii paraclinice (de laborator și imagistice) Este necesară colaborare directă cu unități spitalicești. |  |
| 48 | Ortopedie pediatrică | - pense Kocher; - pense Pean; - foarfece; - pense anatomice; - pense chirurgicale; - portac; - ace curbe triunghiulare; - material sutură atraumatic; - stetoscop; - negatoscop; - tensiometru; - feşi gipsate; - cântar; - centimetru; - gonimetru; - ciocan reflexe; - foarfeci gips; - pulsoximetru - termometru cu infraroșu; |  | - canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru, - taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - comprese sterile; - feșe de diverse dimensiuni; - feșe gipsate + vată ortopedică; - trusă cu dezinfectante diverse (alcool, iod etc.); - medicație AINS. - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internat si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor - ecograf mobil – ECO sold; |  | Mobilier specific (medical) Cabinetul va fi dotat cu abonament radiant - RX |  |
| 49 | Ortopedie şi traumatologie | - goniometru; - negatoscop; - ciocan de reflexe; - centimetru/instrument de măsurare a lungimii. |  | - canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru, - taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | -tavite renale sterile / nesterile sau de unica utilizare (carton); - trusă cu dezinfectante diverse (alcool, iod, betadina, etc.); - material sutură atraumatic (fire de sutură cu ac chirurgical sau atraumatic); - lame bisturiu sterile nr.11 si nr.23 sau/si nr.24; - manusi chirurgicale sterile unica utilizare; - manusi chirurgicale nesterile protectie – manevrare produse potential biologic; - ace de puncţie sterile; - seringi de unică folosinţă sterile; - comprese sterile; - fașă - diverse dimensiuni; - pansamente sterile autocolante diverse dimensiuni; - banda lipire pansamente; - fașă ghipsată; - fașă fibra de sticla; - fașă elastice diverse dimensiuni; - ciorap diverse dimensiuni (diametre) din bumbac, tip tub; - plasa elastica pentru imobilizari tip tub diverse dimensiuni inclusiv toracica; - vata rulata pentru protectie aparate ghipsate sau din fibra de sticla; - sul hartie acoperitoare consumabila pentru canapeaua de consultatii. - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internat si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor - foarfeca pansamente; - pense chirurgicale sterile – sau unica utilizare trusa sterila; - pense hemostatice Pean şi Kocher sterile – sau unica utilizare trusa sterila; - foarfeci chirurgicale sterile – sau unica utilizare trusa sterila; - bisturiu steril sau maner steril port-lama chirurgicala – sau unica utilizare trusa sterila; - portac steril – sau unica utilizare trusa sterila; - tăviţe renale – sau unica utilizare trusa sterila; - decapsatoare sterile – sau unica utilizare sterila; - foarfeca aparate ghipsate – gipsotom – sau dispozitv electric cu aspiratie - dispozitiv electric cu aspirator pentru taierea aparatelor ghipsate sau de fibra de sticla sau gipsotom |  | Mobilier (medical) Soft specializat vizualizare imagine DICOM; Contract cu furnizor ortotica sau punct desfacere ortotica in cazul necesitatii efectuarii imobilizarilor in cazul absentei punctelor optionale si renuntarea la manopere chirurgicale si/sau ortopedice, cu directionarea pacientilor catre camerele de garda urgente ortopedie-traumatologie; Posibilitatea accesarii unui serviciu de radiologie in cazul abordarii patologiei de urgente, sau directionarea pacientilor cu aceasta categorie de urgenta catre camerele de garda urgenta ortopedie-traumatologie Pentru explorări funcționale: -electrocardiograf cu anexe pentru înregistrări fono-mecano-cardiografice şi de puls carotidian (poligraf electro-mecano-fono); - bicicletă ergonomică; - sistem Holter; - ecocardiograf cu sisteme de înregistrare în modul M, 2D şi Doppler pulsatil, continuu şi color Transducer echo abdominal; - dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic; - pulsoximetru; -spirometru; - sursă de oxigen; - trusă de urgenţă |  |
| 50 | Otorinolaringologie | - scaun ORL reglabil în înălţime şi rabatabil; - set instrumentar ORL necesar examenului clinic (speculi nazali, speculi auriculari, otoscop, apăsător de limbă, oglinzi laringiene şi pentru rinofaringe, lampă frontală); - sursă de aspiraţie (aspirator chirurgical); - canule de aspiraţie nazală şi auriculară; - pense de diverse tipuri (pensă baionetă, tip Pean, pense de drenaj colecţii faringiene); - bisturiu, foarfeci de diverse dimensiuni; - pipă şi balon Ruben (eventual sursă de oxigen); - set complet diapazoame; - termometru; -substanţe anestezice locale, vaso-constrictoare; |  | - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - pansamente sterile auriculare, comprese, fașă; - soluții antiseptice cutanate, mucoase; - bureți expandabili hemostatici. - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internat si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor - tehnică de examinare endoscopică - tijă rigidă de 0 (nazal), 70/90 (laringe) de grade sau fibroscop sau videofibroscop cu sursa de lumină, cameră video, monitor; - impedancemetru; - autoclav; - lampă de spirt; |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 51 | Ozonterapie în practica medicală - Competență medicală – poate fi obținută de medicii confirmați în specialități medicale, chirurgicale sau medicina de familie | - generator de oxigen – ozon autorizat de Ministerul Sănătății conectat la sursa de oxigen - lampă U.V. portabilă sau fixă - pensă tip Pean și/sau tip Kocher - foarfecă - garou - tăviță renală |  | - canapea consultații - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - solutii dezinfectante - trusă prim-ajutor |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internat si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 52 | Îngrijiri paliative | - termometru; - pulsoximetru; |  | - canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala, - stetoscop, - cântar pentru adulţi/adulți, - taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internat si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 53 | Pediatrie | - apăsător de limbă; - otoscop; - termometru; - pediometru, centimetru; - lampă de examinare; - mască chirurgicală simplă; - şort impermeabil; - butelie de oxigen + reductor de presiune sau concentrator de oxigen; - mască fără reinhalare, toate dimensiunile + tubulatură de oxigen; - nebulizator, spacer cu mască pentru administrarea medicaţiei inhalatorii; - lamă bisturiu; - lampă pentru dezinfecţie cu lumină ultraviolet; -pulsoximetru; - oftalmoscop; - aspirator portabil; - set canule orofaringiene (Guedel), toate dimensiunile; - pensă de limbă; - pensă McGill; - balon autogonflabil pentru resuscitare adult - copil; - set măşti de resuscitare, toate dimensiunile; - canule intravenoase (abord periferic) 24, 22, 20, 18 G; - garou; - materiale pentru fixare canulă intravenoasă (bandă adezivă); - materiale necesare accesului intravenos (dispozitiv de montare, canule, fixatoare. |  | - canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar pentru sugari/copii /adulți , - taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | Medicamente: - antipiretice; - antialgice; - bronhodilatatoare; - corticosteroizi; - antihistaminice; - adrenalină fiole; - epipen 150 μg şi 300 μg; - adenozină; - amiodaronă; - diazepam (intrarectal + intravenos) -antihipertensive - rolă cearşaf de hârtie; - mănuşi de examinare + mănuşi sterile; - comprese sterile; - betadină soluţie; -clorhexidină soluţie tegumentară /dermobacter; - rivanol; - pensă de unică folosinţă, foarfecă de unică folosinţă; - faşă de 10, 20 cm; - atelă membru superior şi inferior; - spray pentru arsuri; - sonde urinare dimensiuni 6 - 18 fr. Materiale sanitare și consumabile: -mănuși sterile și nesterile - halate de unică folosință și măști chirurgicale - dezinfectanți pentru mâini și suprafețe - seringi și ace de diverse dimensiuni - soluții perfuzabile și branule de diverse dimensiuni - comprese sterile, leucoplast, feșe elastice - abselanguri Trusă de urgență -medicamente pentru intervenții de urgență (antitermice, anticonvulsivante, antiemetice, adrenalină, antihistaminice, corticosteroizi, soluții perfuzabile, etc.). - trusă de perfuzie + ser fiziologic - flacon perfuzabil; - glucoză 10%. |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internat si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor - Modul Doppler pentru ultrasonograf, electrocardiograf, analizator pentru examinări minime. - Bandelete reactive („stix-uri”) pentru determinări rapide ale unor componente urinare; - Ultrasonograf general abdominal; - Aparat/cântar măsurare compoziție corporală - HOLTER TA cu mansete copil mic si copil mare - Electrocardiograf (EKG) - Glucometru și teste rapide - Frigider medical - Sursă de oxigen (concentrator/butelie) |  | Mobilier specific (medical) Acces rapid (în mai puţin de 1 minut) la dulap mobil pentru resuscitare dotat cu: -sonde de aspiraţie Yankauer şi sonde flexibile, toate dimensiunile; În cazul în care în cabinet se efectuează vaccinări, acesta va fi dotat cu: 1. frigider precalificat sau frigider de tip casnic-echipament frigorific cu frigider și congelator cu uși separate, nu frigider de tip minibar. Aceste frigidere trebuie să aibă o vechime de maxim 10 ani, 2.frige-tag cu posibilitatea de descărcare a datelor pentru monitorizarea continuă a temperaturii din frigider, 3. Cutie precalificată (cf standardelor) pentru transportul vaccinului, care poate fi utilizată și pentru transportul probelor biologice* |  |
| 54 | Pneumologie | - termometru - pulsoximetru - spirometru - peakflowmetru - cameră de expansiune (spacer) - aparat de nebulizare medicație - concentrator de oxigen sau butelie de oxigen |  | - canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - piese bucale pentru spirometru / peakflowmetru - canulă nazală - mască facială simplă - dezinfectanți - medicamente (aparat de urgență) -seringi și ace de unică folosință pentru injecție subcutanat, intravenos, intramuscular - apă distilată - soluție clorură de sodiu 0,9% - prednison 5 mg / metilprednisolon 16 mg (comprimate) - hemisuccinat de hidrocortizon 100 mg (fiole) - una din: -salbutamol (pMDI) și ipratropium (pMDI) -salbutamol și/sau ipratropium soluție pentru nebulizare (fiole / flacoane) - antihistaminic anti-H2: de ex loratadina 10 mg sau desloratadina 5 mg (comprimate) - adrenalină (fiole) - amoxicilină/clavulanat 1 g sau cefuroxim 500 mg (comprimate) - furosemid 20 mg (fiole) - aptopril 25 mg (comprimate) - acid tranexamic 500mg/5mL (fiole) - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internat si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor Echipamente medicale - negatoscop - electrocardiograf - ecograf general cu sondă convexă și sondă liniară - cititor monoxid de azot în aerul expirat echipament măsurare transfer gazos alveolo-capilar - pletismograf corporal - poligraf cardiorespirator -echipament presiune pozitivă continuă (CPAP / APAP / BPAP) - trusă de puncţie pleurală - analizor point-of-care pentru: hemoleucogramă, proteina C-reactivă, procalcitonină, parametrii echilibrului acido-bazic - lampă cu ultraviolete sau nebulizator pentru dezinfecția suprafețelor și a aeromicroflorei -kit-uri pentru analizor point-of-care si cititor monoxid de azot in aerul expirat -măști și circuite pentru echipamente PAP -gel pentru ecografie -piese bucale și alte consumabile pentru echipamente de explorare funcțională respiratorie (transfer gazos, pletismografie corporală) - acid tranexamic Explorări funcționale respiratorii complexe: - electrocardiograf cu anexe pentru înregistrări fono-mecano-cardiografice şi de puls carotidian (poligraf electro-mecano-fono); - bicicletă ergonomică; - sistem Holter; - ecocardiograf cu sisteme de înregistrare în modul M, 2D şi Doppler pulsatil, continuu şi color Transducer echo abdominal; - dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic; - pulsoximetru; -spirometru; - sursă de oxigen; - trusă de urgenţă |  | Mobilier specific (medical) Acces la: - laborator de analize medicale (inclusiv microbiologie și anatomie patologică) - laborator de imagistică (radiografie toracică, tomografie computerizată) - laborator de bronhoscopie . |  |
| 55 | Pneumologie pediatrică | Termometru; Pulsoximetru; Program de citire DICOM; Canapea pentru consultații; Rolă cearșaf de hârtie; Frigider; Nebulizator și spacer cu mască pentru administrarea medicației inhalatorii [dimensiuni adecvate tuturor vârstelor] Echipamente pentru explorări funcționale și investigații specifice: Spirometru cu seringa de calibrare; Peakflowmetru Negatoscop; |  | - canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar pentru copii /adulți , - taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | Mănuși de examinare și mănuși sterile; Măști faciale Filtre de unica folosință pentru spirometru Cleme nazale adecvate dimensiunilor pacienților pediatrici Soluții dezinfectare echipamente Kituri de detecție antigenic rapida pentru principalii patogeni respiratori (gripa, VSR, SARS-CoV-2, etc) - opțional APARAT DE URGENȚĂ Antipiretice; Antialgice; Bronhodilatatoare; Corticosteroizi; Antihistaminice; Medicație de urgență: adrenalină fiole, Epipen 150 μg și 300 μg, Echipamente pentru urgențe [comune pentru ansamblul cabinetelor medicale din cadrul ambulatoriului respectiv]: Butelie de oxigen cu reductor de presiune sau concentrator de oxigen; Mască fără reinhalare de toate dimensiunile și tubulatură de oxigen; Dulap mobil pentru resuscitare dotat cu: Sondă de aspirație Set canule orofaringiene (Guedel) de toate dimensiunile; Balon auto gonflabil pentru resuscitare adult-copil; Set măști de resuscitare de toate dimensiunile; - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internat si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor - - aspirator portabil. In cadrul cabinetului de pneumologie pediatrica se poate organiza cabinet explorări funcționale |  | Mobilier specific (medical) Colaborare cu un serviciu de urgență. |  |
| 56 | Psihiatrie | - termometru; - centimetru; |  | - canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internat si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 57 | Psihiatrie pediatrică | - trusă de urgenţă; - ciocan reflexe; - tensiometru; - stetoscop; - termometru; - centimetru. -pulsoximetru |  | - canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internat si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor - electromiograf, - ecograf Doppler portabil. |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 58 | Radiologie -imagistică medicală | a)Radiologie - Imagistică Medicală - Radiologie Convenţională - aparat de radiografie digitală sau cu sistem de digitizare sau - aparat de mamografie sau - aparat de radiografie dentară sau ortopantomograf sau cone beam CT sau - aparat de radioscopie şi radiografie digitală; - soluţie informatică hardware/software de stocare a imaginilor - capacitate minim 1 TB; - sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare şi eliberare a rezultatelor şi - sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice sau soluţie software de livrare electronică a imaginilor; - instrumentar de urgenţă (necesar doar pentru cabinetele care îşi asumă efectuarea de examinări cu injectare de substanţă de contrast iodată): trusă de intubaţie, sursă de oxigen, defibrilator cardiac. |  |  |  |  |  |  |  | - colaborare cu un serviciu de urgenţă - cabinetul trebuie să fie prevăzut cu obiecte anexe conform prevederilor legale pentru autorizarea de funcţionare: geam de sticlă plumbată, ecrane şi şorţuri protectoare, sistem de înregistrare a dozei de radiaţii ionizante; |  |
|  |  | b)Radiologie - Imagistică Medicală - Ecografie - ecograf cu specificaţii minime: Doppler pulsat şi color; - Transductor de uz abdominal cu bandă de frecvenţă minim între 3 şi 5 MHz; - Transductor de ţesuturi moi superficiale cu bandă de frecvenţă minim între 6 şi 10 MHz; - soluţie informatică hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB; - sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare şi eliberare a rezultatelor şi- sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: videoprinter sau inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice sau soluţie software de livrare electronică a imaginilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c)Imagistică Medicală - Computertomografie (CT) - aparat de computertomografie (CT); - seringă automată de injectare a substanţei de contrast cu dublă cale; - soluţie informatică hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB; - sistem informatic de interpretare a imaginilor, de redactare şi eliberare a rezultatelor şi - sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice sau soluţie software de livrare electronică a imaginilor; - instrumentar de urgență (necesar doar pentru cabinetele care își asumă efectuarea de examinări cu injectare de substanță de contrast iodată): trusă de intubaţie, sursă de oxigen, defibrilator cardiac. |  |  |  |  |  |  |  | - colaborare cu un serviciu de urgenţă - cabinetul trebuie să fie prevăzut cu obiecte anexe conform prevederilor legale pentru autorizarea de funcţionare: geam de sticlă plumbată, ecrane şi şorţuri protectoare, sistem de înregistrare a dozei de radiaţii ionizante; |  |
|  |  | d) Radiologie - Imagistică Medicală - Imagistică prin Rezonanță Magnetică (IRM) – aparat de imagistică prin rezonanță magnetică (IRM); – seringă automată de injectare a substanței de contrast (doar pentru unitățile care își asumă efectuarea de examinări cu injectare de contrast); – soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB; – sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare și eliberare a rezultatelor – sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice sau soluție software de livrare electronică a imaginilor; – instrumentar de urgență (necesar doar pentru cabinetele care își asumă efectuarea de examinări cu injectare de substanță de contrast): inclusiv trusă de intubație, sursă de oxigen, defibrilator cardiac. |  |  |  |  |  |  |  | - colaborare cu un serviciu de urgenţă |  |
|  |  | e) Radiologie - Imagistică Medicală - Osteodensitometrie - Osteodensitometru DXA; - cântar; - taliometru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f) Radiologie - Imagistică Medicală - Consultaţii Imagistice: - soluţie informatică hardware/software de stocare a imaginilor capacitate minim 1 TB; - sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare şi eliberare a rezultatelor, |  |  |  |  |  |  |  | - nu necesită dotare medicală de specialitate; - consultaţiile imagistice (a doua opinie şi teleradiologie) se pot asocia cu oricare dintre celelalte variante de organizare a cabinetului de radiologie imagistică medicală. |  |
|  |  | g) Radiologie - Imagistică Medicală cu servicii complexe - reprezintă cabinetul care oferă servicii complexe de imagistică, ce constau din combinarea serviciilor oferite de oricare dintre variantele a) - f) de mai sus. |  |  |  |  |  |  |  | - dotarea minimă a unui cabinet de radiologie - imagistică medicală cu servicii complexe constă din îndeplinirea cumulativă a dotării minime necesare pentru fiecare serviciu individual oferit (variantele a) - f) de mai sus), iar în această situaţie, este necesară îndeplinirea doar o singură dată a următoarelor cerinţe de dotare: - soluţie informatică hardware/software de stocare a imaginilor capacitate minim 1 TB; - sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare şi eliberare a rezultatelor şi - sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice sau soluţie software de livrare electronică a imaginilor. |  |
| 59 | Radioterapie | - termometru; - negatoscop; - valve și specule vaginale. |  | - masă ginecologică / canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internat si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 60 | Reumatologie | - goniometru; - ciocan reflexe; - centimetru. |  | - canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internat si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor - Negatoscop; |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 61 | Sănătate publică și management | - program de analiză statistică; - taliometru; - optotip. |  | - canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internat si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor - Negatoscop; |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 62 | Stomatologie | - unit dentar cu cel puţin două piese terminale; - truse de consultaţie (oglinzi, sonde şi pense dentare) - minim 10 truse; - canule pentru aspiraţie; - freze pentru turbine şi pentru piesele de mână; - instrumentar şi ace pentru tratamente endodontice; - instrumentar chirurgical (cleşti pentru extracţie, bisturiu/lame de bisturiu pentru părţile moi, elevatoare, chiurete Volkman, foarfeci chirurgicale, pensă chirurgicală, material de sutură pentru părţile moi, etc.); - seringi uniject cu ace şi seringi de unică folosinţă; - instrumentar/aparatură de detartraj; - substanţe anestezice injectabile şi topice; - linguri pentru amprentare; - echipament de protective (halat, mască, mănuşi şi ochelari). - echipament/aparatură pentru sterilizare; |  | - aparat de măsurat tensiunea arteriala cu manșete adecvate, - stetoscop, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internat si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor - Negatoscop; |  | Mobilier specific (medical) Cabinetul de stomatologie va fi dotat cu trusă de urgenţă conform Deciziei Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România privind conţinutul minim al trusei de urgenţă pentru cabinetul de medicină dentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 864 din 18 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare. |  |
| 63 | Transfuzie sanguină (Cabinete din cadrul centrelor de transfuzie sanguina) | Cerintele de dotare a cabinetului medical din sediul unui centru de transfuzie sanguina - hemoglobinometru si consumabilele aferente, optional: analizor hematologie si reactivi adecvati - materiale sterile: lanţete, comprese alcool izopropilic - taliometru - termometru (noncontact) - spatule linguale sterile - lampă UV |  | - canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - materiale pentru dezinfecţia: tegumentului, suprafeţelor şi aerului - echipamente de protecţie: măşti, mănuşi - trusa de prim ajutor pentru asigurarea asistentei medicale in caz de reactii adverse in cabinet sau in sala de recoltare: calciu efervescent, seringi de 5 ml şi de 10 ml; truse pentru perfuzie; soluţii cristaloide (ser fiziologic); analgezice minore nemorfinice; nitroglicerină spray; nitroglicerină tablete; antiemetic injectabil; antihipertensive orale; antispastice injectabile; antispastice orale; feşe şi pansamente sterile şi nesterile; |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internat si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor - EKG |  | Mobilier specific (medical) |  |
| 64 | Urologie | - negatoscop; - lampă ultraviolete; - citoscop de diferite mărimi; - seringi Govon; - portace Mathieu; - trusă de mică chirurgie; - dilatator anal; - sonde uretrale; - sonde uretro-vezicale; - irigator; - pungi colectoare de urină; - sonde Foley 14, 15, 18, 20 Ch, 5 bucăţi din fiecare; - ecograf cu transductor convex (abdominal), liniar (parti moi — testicul) / ecograf cu transductor abdominal şi transrectal (în funcţie de competenţă); - termometru medical - lampä pentru examinare fixa sau portabila; - set de valve vaginale (Doyen, Kristeller) - pensa endoscopica pentru extras corpi straini - seringi guyon + seringi diferite volume (5, 10, 20 ml) - trusa dilatatie uretrala (buji uretrale) - 14, ch) - sonde uretrovezicale autostatice tip foley simplu si tip foley cu varf Tiemann cu doua si trei cai — (12,14, ch) - sonde uretrovezicala tip Tiemann — (10, 12, 14, 16,18,20 ch) - catetere ureterale pentru ureterostomie cutanata, varf open-end, multiperforat — (6, 8,10 ch) - - tub de dren redon perforat pentru mica chirurgie — (14, 16 ch) - - trusa pentru cistostomie minima suprapubiana autostatica (tip foley si tip monoj) 10 si 12 ch - - pungi colectoare de urinä. |  | - masă ginecologică / canapea pentru consultatie, - aparat de măsurat tensiunea arteriala cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deşeuri biologice |  | - solutii dezinfectante |  | Echipamente IT si documentatie medicala: -Computer cu acces la internat si imprimanta -Soft medical de management al pacientilor -Fise medicale si dosare ale pacientilor - - transductor transrectal pentru ecografie prostatica transrectala (in functie de competentä); - cistoscop flexibil sau rigid (cu canal de lucru) + unitate procesare imagine + monitor + cuva pentru decontaminare -.Uroflowmetru si software analiza |  | Mobilier specific (medical) |  |